Návrh zásad provozního řádu zdravotnických zařízení pro poskytování zdravotních služeb dle § 15 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a jeho prováděcí vyhlášky 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a vybraných sociálních služeb

Text označen žlutě je informativní – vymazat

PROVOZNÍ ŘÁD

I. Základní údaje

Poskytovatel zdravotních služeb:

Sídlo:

IČ: ( je-li již přiděleno)

Adresa místa poskytování zdravotních služeb:

Číslo telefonu, faxu, e-mailu pracoviště:

Jméno vedoucího pracovníka (provozovatele):

Obor poskytované péče:

Forma zdravotní péče:

### II. Obecné údaje

### Charakteristika a zaměření pracoviště

Umístění:	ambulance ………………je umístěna v prostorách ….

Dispoziční uspořádání:	ordinace, přípravna sestry, čekárna …

vedlejší pomocné a provozní místnosti: úklidová komora, sociální zařízení pro personál, WC pro pacienty (uvést místnosti, které tvoří ambulantní celek v souladu s Vyhláškou 92/2012Sb.)

Technické a přístrojové  vybavení:  standardní, ……………… (dle oborů)

Specifikace a rozsah poskytované činnosti: (včetně invazivních zákroků)

Personální obsazení:	Lékař s I. atestací v oboru …..

SZP – 1 zdravotní sestra

Režim provozu:                    uvést (ordinační dobu)

Zásady odběru biologického materiálu a manipulace s ním, příprava injekcí (§5 vyhlášky 306/2012 Sb.)

- Odběr biologického materiálu se provádí v prostorách k tomu určených popsat kde……………..např.  odběrové místo v sesterně (přípravně).

- Odběrové místo splňuje základní hygienické požadavky pro odběr biologického materiálu.

- Personál při odběru používá jednorázové rukavice.

- Biologický materiál určený k vyšetření je ukládán do standardizovaných nádob a do dekontaminovatelných přepravek deklarovaných pro přepravu vzorků spadajících do kategorie UN3373, s vyloučením rizika kontaminace žádanek.

- Žádanka o vyšetření obsahuje povinné údaje dle §5 odst. 2 vyhlášky 306/2012 Sb.

- Popsat frekvenci odvozu biologického materiálu a místo, kde se biologický materiál do doby odvozu skladuje.

### Příjem a ošetřování fyzických osob (§7 vyhlášky 306/2012 Sb.+ příloha č.3)

### popsat zásady hygienických opatření v souladu s vyhláškou 306/2012 Sb.)

Personál je povinen v zájmu prevence vzniku a šíření infekcí spojených se zdravotní péčí (HAI) a profesionálních onemocnění dodržovat tyto zásady:

Obecná opatření   (uvádět zásady, které na pracovišti jsou realizovány. Uvedou se i další speciální opatření, důležitá z hlediska prevence vzniku a šíření HAI a vyplývající ze specifického zaměření pracoviště např: zákrokový sálek, ošetření speciálních nástrojů a přístrojů (oční tonometry, UZ-sondy, stomatolog. Nástroje, lasery. Vyčlenění ordinační doby pro odběr biolog. materiálu, zákroky, kurativu, prevenci…)

- dodržují se zásady aseptické manipulace, dekontaminace pomůcek a prostředí v souladu s platnými předpisy

- při práci se používají předepsané ochranné pracovní prostředky a pomůcky dle charakteru vykonávané činnosti (kalhoty, košile, obuv), jednorázové rukavice, ústní rouška

- k vyšetření každého pacienta personál přistupuje až po umytí rukou a ruce si utírá do jednorázového materiálu, který je uložen v krytém zásobníku

- hygienickou dezinfekci rukou musí provést zdravotničtí pracovníci vždy po kontaktu s infekčním materiálem a to po každém jednotlivém zdravotnickém výkonu u jednotlivých fyzických osob, vždy před ošetřením pacienta, vždy po manipulaci s biologickým materiálem nebo kontaminovanými předměty včetně použitého prádla a nebezpečného odpadu virucidním dzf. přípravkem

- při ošetřování pacientů využívat bariérové ošetřovací techniky, používat pouze dekontaminované pomůcky, pracovní plochy musí být vyčleněny podle charakteru vykonávané činnosti

- na pokrytí vyšetřovacích stolů a lehátek, kde dochází ke styku s obnaženou částí těla pacienta se používá jednorázový materiál, který je měněn po každém pacientovi

- k parenterálním zákrokům včetně drenáže ran a tělních dutin, zavádění močových katetrů se používají pouze sterilní nástroje a pomůcky a při manipulaci s nimi se dodržují zásady aseptické manipulace

- podávky pro manipulaci se sterilním materiálem se ukládají v konzervačním nebo dezinfekčním roztoku k tomuto účelu určeném s výměnou max. do 24 hod

- při manipulaci se sterilními pomůckami se dodržují zásady asepse a sterility, vysterilizované nástroje se uchovávají ve sterilizačních obalech (případně ještě v ochranných obalech) s dodržením vyznačené exspirační doby

- jednorázové pomůcky se nesmí opakovaně používat ani po jejich sterilizaci

- platí zákaz nošení šperků na rukou, úprava nehtů nesmí ohrožovat zdravotní stav pacienta zejména s ohledem na možné šíření infekcí spojených se zdravotní péčí a nesmí bránit poskytování zdravotní péče v plném rozsahu. Přirozené nehty musí být upravené, krátké, čisté

- zákaz kouření, konzumace potravin a nápojů

- po mimořádné expozici zdravotníka krví pacientů, při poranění a závažné kontaminaci kůže a sliznic se postupuje dle Metodického pokynu – Prevence virového zánětu jater č. 2/2008, článek 5, odstavec 2, 3

- při výskytu infekčních onemocnění nebo infekcí spojených se zdravotní péčí jsou prováděna nezbytná protiepidemická opatření a hlášení orgánu ochrany veřejného zdraví

- opakovaně používané zdravotnické prostředky se dezinfikují, čistí a sterilizují podle návodu výrobce

Hygiena rukou při poskytování zdravotní péče (Metodický návod - věstník MZd částka  5/2012)

Hygienická dezinfekce rukou se zajišťuje:

- před kontaktem a po kontaktu s pacientem

- před manipulací s invazivními pomůckami, bez ohledu na to zda se používají rukavice či nikoliv

- po náhodném kontaktu s tělesnými dutinami, exkrety, sliznicemi, porušenou pokožkou nebo obvazy

- v případě ošetřování kontaminované části těla a následném přechodu na jinou část těla v průběhu péče o jednoho pacienta

- po sejmutí sterilních nebo nesterilních rukavic

- při bariérové ošetřovatelské technice

- chirurgická dezinfekce rukou se provádí před započetím invazivních výkonů

Postup při hygienické dezinfekci rukou:

do rukou se vtírá alkoholový dezinfekční prostředek v množství cca 3 ml po dobu minimálně 20 sekund a vyšší (dle návodu výrobce dezinfekčního prostředku určeného k hygienické dezinfekci rukou) a to do úplného zaschnutí. Ruce se neoplachují ani neotírají.

Indikace k použití vyšetřovacích rukavic:

Vyšetřování fyziologicky nesterilních dutin, k úkonům bez rizika narušení celistvosti sliznic, kontakt s krví, sekrety a exkrety, sliznicemi neintaktní pokožkou, potenciální přítomnost vysoce infekčních, nebezpečných nebo multirezistentních mikroorganismů, odběr krve a dalšího biologického materiálu.

Zásady pro používání rukavic:

- rukavice navlékat až po dokonalém zaschnutí dezinfekčního přípravku

- jeden pár rukavic nelze používat pro péči o více než jednoho pacienta

- jednorázové rukavice svlékat ihned po činnosti pro kterou byly použity

- použité rukavice je třeba likvidovat jako nebezpečný odpad ze zdravotnických zařízení

- poškozené rukavice se nesmí používat

- rukavice neposkytují komplexní ochranu proti kontaminaci rukou, proto je po sejmutí rukavic vždy nutné provést mytí rukou nebo hygienickou dezinfekci rukou

## Sterilizace, vyšší stupeň dezinfekce, dezinfekce   (§8  vyhlášky 306/2012 Sb., + příloha č. 4)

Sterilizace se na pracovišti neprovádí, používají se jednorázové sterilní nástroje a pomůcky, případně smluvní sterilizace (uvést smluvního poskytovatele zdravotních služeb) .

-v případě, že se sterilizuje v ambulanci-

###### Sterilizace  Popsat typ přístroje, parametry sterilizace, použité sterilizační obaly, kontrola a monitoring, dokumentace, způsob uložení vysterilizovaného materiálu

###### Ke sterilizaci zdravotnických prostředků se smí používat pouze sterilizační přístroje za podmínek stanovených pro zdravotnické prostředky (zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích).

- Předsterilizační příprava

Všechny použité přístroje a pomůcky se považují za kontaminované. Jsou-li určeny k opakovanému použití dekontaminují se ihned po použití.

Postup dekontaminace:

  - dezinfekce virucidním přípravkem (ponořením do roztoku)

  - mechanické očištění a důkladný oplach vodou

  - osušení a kontrola stavu a funkčnosti nástrojů

  - zabalení do vhodných obalů. Sterilizace se provádí v kazetách nebo sterilizačních obalech v souladu s požadavky vyhl. MZ 306/2012 Sb.

- Dekontaminace v mycím a dezinfekčním zařízení musí být zdokumentována v souladu s vyhláškou 306/2012.

- Příklady sterilizačních přístrojů  používaných v ambulanci

- Způsob sterilizace proudícím horkým vzduchem

- Součástí vybavení ambulance je sterilizátor: typ, výrobní číslo

- Sterilizace se provádí proudícím horkým vzduchem – je určena pro předměty z kovu, skla, porcelánu a kameniny.

- Parametry sterilizačního procesu pro HS:

| - Teplota | - Čas | - Druh obalu | - Exspirace pro vysterilizovaný materiál |
| --- | --- | --- | --- |
| - 180, 170, 160o C - uvést používané parametry | - 20,30, 60 min | - kazeta | - 24 hod. volně ložený - 48 hod. chráněný |
|  |  | - kontejner - polyamid | - 6 dnů volně ložený - 12 týdnů chráněný - 6 dnů volně ložený - 12 týdnů chráněný |

- Horkovzdušný sterilizátor se po skočení sterilizačního cyklu otvírá až po zchladnutí na 80 o C.

- Dokumentace sterilizace u HS:

- Dokumentace spočívá v záznamu každé sterilizace. Dokumentace sterilizace je archivována minimálně 5 let.

- Úspěšnost sterilizace se u HS dokládá:

- zápisem do sterilizačního deníku (druh sterilizovaného materiálu, parametry, datum, jméno a podpis osoby, která sterilizaci provedla)

- datovaným písemným vyhodnocením chemického testu sterilizace v každé vsázce. nebo podepsaným záznamem registračního přístroje nebo podepsaným výstupem z tiskárny, U horkovzdušného sterilizátoru do objemu komory 60 litrů se používá jeden test, nad 60 litrů 2 testy, nad 120 litrů 3 (z uvedeného vybrat alternativu dle používaného HS)

- Způsob sterilizace vlhkým teplem (sytou vodní párou)

- Součástí vybavení ambulance je sterilizátor: typ, výrobní číslo

Sterilizace vlhkým teplem (sytou vodní párou) v parních přístrojích je vhodná pro zdravotnické prostředky z kovu, skla, porcelánu, keramiky, textilu, gumy, plastů a dalších materiálů odolných k těmto parametrům sterilizace:

Parametry sterilizačního procesu pro PS:

| Sterilizační teplota (teplota syté vodní páry) | Tlak (zaokrouhleno) |  | Přetlak (zaokrouhleno) |  | Doba sterilizační expozice | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| oC | kPa | bar | kPa | bar | min |  |
| 121 | 205 | 2,05 | 105 | 1,05 | 20 | Povinný BD a případně vakuový test |
| 134 | 304 | 3,04 | 204 | 2,04 | 4 | Pouze pro nebalené kovové nástroje k okamžitému použití sterilizované v přístrojích, kde se provádí vakuový a BD test a které dosahují ve fázi odvzdušňování tlaku alespoň 13 kPa. Nepoužívá se v CS a SC. |
| 134 | 304 | 3,04 | 204 | 2,04 | 7 | Pouze v přístrojích, kde se provádí vakuový a BD test a které dosahují ve fázi odvzdušňování tlaku alespoň 13 kPa. |
| 134 | 304 | 3,04 | 204 | 2,04 | 10 | Povinný BD a případně vakuový test |
| 134 | 304 | 3,04 | 204 | 2,04 | 60 | Pro inaktivaci prionů ve spojení s alkalickým mytím* |

*Nástroje, které byly v kontaktu s tkáněmi pacientů s prokázaným CJD musí být zničeny, nesmí se resterilizovat, sterilizace je určena pouze pro nástroje použité u pacientů se suspektním onemocněním.

Vysvětlivky:

BD – Bowie-Dick test nebo alternativní test

Sterilizační obaly:

| Druh obalu | Způsob sterilizace |  | Exspirace pro materiál |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parní sterilizátor | Horkovzdušný sterilizátor | Volně uložený | Chráněný |
| kazeta | - | + | 24 hodin | 48 hodin |
| kontejner | + | + | 6 dnů | 12 týdnů |
| Papír/přířez # | + | - | 6 dnů | 12 týdnů |
| Papír-fólie | + | - | 6 dnů | 12 týdnů |
| Polyamid | - | + | 6 dnů | 12 týdnů |
| Polypropylén | - | + | 6 dnů | 12 týdnů |
| Netkaná textilie | + | - | 6 dnů | 12 týdnů |
| Dvojitý obal # # |  |  | 12 týdnů | 6 měsíců |
| Dvojitý obal a skladovací obal |  |  | 1 rok | 1 rok |

- Poznámky:

- # vždy dvojité balení do přířezu

- # # uzavřít svárem či lepením obě vrstvy

- Dokumentace spočívá v záznamu každé sterilizace. Dokumentace sterilizace je archivována minimálně 5 let. Úspěšnost sterilizace se dokládá (uvést pouze možnosti odpovídající typu sterilizátoru) :

- Úspěšnost sterilizace se u PS dokládá:

- zápisem do sterilizačního deníku (druh sterilizovaného materiálu, parametry, datum, jméno a podpis osoby, která sterilizaci provedla)

- nebo podepsaným výstupem z tiskárny

- datovaným písemným vyhodnocením vakuového testu a Bowie-Dick testu je-li v programovém vybavení přístroje a uložením testu do dokumentace, s výjimkou ambulantních zdravotnických zařízení jednotlivých lékařů (netýká se chirurgických oborů), kde se test průniku páry provádí jednou týdně včetně dokumentace,

- datovaným písemným vyhodnocením chemického testu sterilizace v každé vsázce. U parního sterilizátoru do 1 SJ se používá jeden test, od 2 do 5 SJ 2 testy atd. (z uvedeného vybrat alternativu dle používaného PS)

#### Kontrola účinnosti sterilizačního přístroje

#### Z uvedených možností frekvence kontrol uvést pouze ty, které odpovídají sterilizačním přístrojům v dané ambulanci.

Za kontrolu činnosti sterilizačního přístroje odpovídá provozovatel. Kontrola se provádí:

- Biologickými systémy

  - u nových přístrojů a přístrojů po opravě před jejich uvedením do provozu

  - ihned při jakékoliv pochybnosti o sterilizační účinnosti přístroje

  - u sterilizátorů starších 10-ti let nejpozději po 100 sterilizačních cyklech, nejméně však jeden-krát za půl roku

  - při provádění sterilizace pro jiné pracoviště je nutná kontrola 1x za měsíc

  - u všech ostatních sterilizátorů ne starších 10-ti let ode dne výroby nejpozději po 200 sterilizačních cyklech, nejméně však 1x za rok

B) Nebiologickými systémy

Tyto testy reagují změnou barvy na podmínky ve sterilizační komoře a odečítají se ihned po skončení sterilizačního cyklu

  - chemické testy procesové – barevnou změnou reagují již jen na přítomnost

sterilizačního média – slouží k rozlišení materiálu připraveného ke sterilizaci a

již vysterilizovaného. Tímto testem se označuje každý jednotkový obal.

- chemické testy sterilizace – jsou určeny k průkazu splnění všech parametrů sterilizačního cyklu- počet dle obsahu STJ.

- Bowie-Dick test – je testem správného odvzdušnění a pronikavosti páry. Provádí se před zahájením prvního sterilizačního cyklu, a to při sterilizačním cyklu bez vsázky. V případě sterilizace zdravotnických předmětů s dutinou se musí kontrola provádět vždy s použitím zkušebního tělesa podle určené normy, které ztěžuje přístup sterilizačního media.

Uvedení sterilizačních přístrojů do provozu, jejich opravy a periodický servis provádějí pouze pověření servisní pracovníci. Technická kontrola sterilizačních přístrojů se provádí v rozsahu stanoveném výrobcem, u přístrojů bez technické dokumentace jednou ročně. Poskytovatel zdravotních služeb zodpovídá za kvalitu sterilizačních médií požadovaných výrobcem přístrojů, správnost sterilizačního procesu a jeho monitorování, proškolení zdravotnických pracovníků vykonávajících sterilizaci, kontrolu sterilizace proškoleným zaměstnancem, kontrolu účinnosti sterilizátorů.

Vyšší stupeň dezinfekce nebo dvoustupňová dezinfekce (příloha č. 4, bod III. vyhlášky 306/2012 Sb.)

Pokud se provádí – popsat

(Ambulance provádějící endoskopické výkony – popsat)

Uvést druh používaných endoskopů, způsob jejich dekontaminace, dezinfekce (vyšší stupeň dezinfekce s oplachem sterilní vodou), nebo dvoustupňová dezinfekce. Skladování, event. používání mycího zařízení. Používané dezinfekční roztoky, způsob jejich uchovávání, exspirační doba.

Úspěšnost vyššího stupně dezinfekce se dokládá deníkem vyššího stupně dezinfekce v rozsahu příloha č. 4, bod III. odst. 5 vyhlášky 306/2012 Sb.)

- zápis v deníku u VSD a u dvoustupňové dezinfekce provádět zápis v rozsahu o dezinfekčních roztocích v souladu s požadavky vyhlášky. Dokumentaci archivovat 5 let

Dezinfekce

Veškeré opakovaně používané zdravotnické pomůcky musí být bezprostředně po použití dekontaminovány.

K chemické dezinfekci se používají oznámené biocidní přípravky nebo dezinfekční přípravky deklarované jako zdravotnický prostředek nebo přípravky registrované jako léčivá pro použití v zdravotnictví.

- dezinfekční roztoky se připravují dle návodu od výrobce, pečlivým odměřením vody a dezinfekčního prostředku těsně před použitím (denně před zahájením ordinace). Vícedenní dezinfekční přípravky lze použít pouze pro dvoustupňovou dezinfekci a VSD podle návodu výrobce

- v dezinfekčním režimu se respektují zásady střídání dzf. dle účinné látky, s cílem zabránit vzniku selekce případně rezistence mikroorganismů a snížení alergických reakcí personálu (viz dezinfekční režim)

- po spotřebování dezinfekčního přípravku v dávkovači je nutné dávkovač mechanicky omýt, doplnit dzf. přípravkem označit názvem datem doplnění a datem exspirace

- dezinfekční roztoky se označí názvem, koncentrací, datem přípravy a exspirací, nádoby s dzf. roztokem se zakrývají

- při manipulaci s dezinfekčním prostředkem se používají ochranné pomůcky a dodržují se pokyny výrobce pro manipulaci a skladování

- personál je poučen o zásadách první pomoci

- při kontaminaci ploch a povrchů biologickým materiálem se kontaminovaná plocha překryje buničinou namočenou ve virucidním dezinfekčním prostředku s dodržením expoziční doby; po expozici se plocha očistí obvyklým způsobem

- dezinfekce se provádí omýváním, otíráním, ponořením nebo postřikem, přičemž je důležité dodržet koncentraci a dobu působení dle pokynu výrobce

#### Manipulace s prádlem: (§9 vyhlášky 306/2012 Sb. + příloha č.5)

#### (uložení čistého prádla – pravidelná dezinfekce, systém sběru třídění a uložení použitého prádla, obaly pro transport použitého a čistého prádla, prádelna zajišťující praní prádla, praní ve vyčleněné pračce)

Zásady manipulace s prádlem jsou v souladu s vyhl. 306/2012 Sb. Pracovníci při manipulaci s použitým prádlem používají osobní ochranné pomůcky. Po manipulaci s použitým prádlem se provede hygienická dezinfekce rukou. Praní prádla je zajištěno odbornou firmou…...

#### Odpad: (§10 odst. 5 vyhlášky 306/2012 Sb., dle § 89 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb. a v souladu s vyhl. č. 273/2021 Sb.)

Manipulace s odpadem:

Manipulace s odpady se řídí zákonem č. 541/2020 Sb. a vyhl. 306/2012 Sb. - viz příloha Pokyny pro nakládání původce s odpady ze zdravotní péče.

#### Úklid:  (§10 vyhlášky 306/2012 Sb.)

(popsat kdo zajišťuje, způsob provádění, frekvence, diferenciace úklidových pomůcek, ošetření po použití, uložení)

Úklid je zajištěn ……………..

- úklid s dezinfekcí se provádí navlhko za použití dezinfekčních přípravků s mycími a čistícími vlastnostmi – jednofázově

- úklid a dezinfekce se provádí po skončení ordinační doby

- jsou vyčleněny a označeny úklidové pomůcky podle účelu použití (oddělené na pracovní plochy a podlahy v ordinaci, WC, čekárnu atd.)

- po použití jsou úklidové pomůcky vždy dezinfikovány, usušeny a uloženy

- malování zajištěno 1x za 2 roky

- dezinsekce a deratizace by v případě potřeby byly zajištěny prostřednictvím odborné specializované firmy

Zásobování vodou, likvidace odpadních vod:

(vodovod, studna - kontrola zdroje dle platné vyhlášky)

Infekční onemocnění

Při výskytu infekčního onemocnění nebo nemocniční nákazy je prováděno hlášení a opatření podle § 1 a 2 vyhlášky č. 306/2012 Sb.

Závěrečné ustanovení - (PŘ  musí být  zpracován v souladu s platnou legislativou )

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče

- Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů

- Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

●         Metodický návod – Hygiena rukou při poskytování zdravotní péče (věstník MZd

částka 5/2012)

- MO 2/2008, Věstník MZd č. 2/2008: Metodický návod – prevence virového zánětu jater A (VHA), B (VHB), C (VHC), D (VHD) a E (VHE)

- Věstník MZ ČR č. 1/2023: Metodický návod k řešení problematiky infekce HIV/AIDS v České republice

Závěr:

- Provozní řád zpracoval: (jméno, podpis, razítko)

- SEZNÁMENÍ S DOKUMENTEM: Vedoucí pracovník: jméno……………..příjmení..………… seznámil zaměstnance s obsahem dokumentu, případně jim jednotlivá ustanovení vysvětlit. Uvedení zaměstnanci svými podpisy stvrzují, že byli s obsahem dokumentu seznámeni a zajistí její dodržování.

Přílohy:

Pokyny pro nakládání původce s odpady ze zdravotní péče

Dispoziční řešení ZZ (plánek pracoviště)