*Níže uvedená struktura provozního je závazná, včetně některých duplikovaných kapitol*

Závazná struktura PŘ:

1. **údaje o zdroji a místu odběru VZORků SurovÉ vody** *(doplnit fotodokumentací)*
2. **základní údaje o technologii úpravy vody, používaných chemických látkách a chemických směsích** *(doplnit fotodokumentací)*
3. **Údaje o OPATŘENÍCH NUTNÝCH pro omezení nepřijatelných rizik v celém systému zásobování**
4. **předpokládaný počet zásobovaných osob**
5. **Monitorovací program**
6. **posouzení rizik +Validace dezinfekce(po 1.7.2023) \*+** řízení rizik části povodí související s místem odběru (do 12.1.2029)
7. **způsob vedení záznamů o kontrole funkce systému zásobování a provádění údržby**
8. **Přílohy***např. stavební povolení kolaudace, povolení k odběru vody, povolení k provozování vodovodu, rozhodnutí vyhlášení ochranného pásma*

Další upřesnění pro kapitoly V a VI lze nalézt v dalších vzorek na webu KHS

Monitorovací program viz vzor KHS Monitorovací program

Posouzení Rizik viz vzor KHS Posouzení rizik

\*VALIDACE DEZINFEKCE: *zákonnému požadavku na validaci dezinfekce nelze v současnosti vyhovět z důvodu neexistence metodického pokynu pro jeho zpracování. Z důvodu zajištění ochrany veřejného zdraví je však nezbytné do provozního řádu popsat jak čím a kdy je prováděna dezinfekce vody a pokusit se v rámci hodnocení rizik nalézt takové mechanismy dezinfekce, aby byla zajištěna mikrobiální nezávadnost vody a zároveň byl minimalizován vznik nežádoucích toxických produktů dezinfekce. Do provozního řádu je zároveň vhodné uvést, zda v předmětném vodovodu došlo k mikrobiologickému znečištění, nebo bylo zaznamenáno nadlimitní množství nežádoucích produktů chlorace a jaký byl postup pro zamezení těchto nežádoucích jevů.*

Vzor se vztahuje :

* pro vodovody nad 50 zásobených osob nebo s produkcí větší než 10m3
* pro provozovatele veřejné studny která byla označena jako zdroj pitné vody pokud nedodávají vodu do objektů ze sezónním provozem
* pro osoby zásobující pitnou vodou z individuálního zdroje veřejné objekty( školy, zdravotnická zařízení, zařízení stravovacích služeb pokud neprobíhá sezonní provoz