*Tento vzor Provozního řádu je určen pro provozovatele vodovodu u něhož je průměrná denní produkce menší než 10 m3, nebo počet fyzických osob trvale využívajících vodovod je menší než 50, nebo pokud vodovod provozuje jako součást své podnikatelské činnosti nebo jako součást jiné činnosti právnické osoby. Takto strukturovaný provozní řád musí být na KHS předložen do 1.11.2023!!*

*Níže uvedená struktura provozního je závazná, včetně některých duplikovaných kapitol*

 Závazná struktura PŘ:

1. **údaje o zdroji a místu odběru VZORků SurovÉ vody** *(doplnit fotodokumentací)*
2. **základní údaje o technologii úpravy vody, používaných chemických látkách a chemických směsích** *(doplnit fotodokumentací) +jako součást provozního bude kapitola DEZINFEKCE VODY zmiňující dezinfekci vody (včetně nárazové).Bude popsáno jak ,čím a kdy je prováděna. Pokud je prováděna sloučeninami na bázi sloučenin s chlorem, je třeba upozornit, že nedostatečná dezinfekce může mít vliv na mikrobiologickou závadnost vody, při nadměrné vznikají nežádoucí toxické látky*
3. **předpokládaný počet zásobovaných osob**
4. **Monitorovací program (*vzor viz vzor KHS Monitorovací program*)**
5. **způsob vedení záznamů o kontrole funkce systému zásobování a provádění údržby**
6. **Přílohy***např. stavební povolení, kolaudace, povolení k odběru vody, povolení k provozování vodovodu, rozhodnutí vyhlášení ochranného pásma*

*Pozn. Vzor se nevztahuje se na osoby zásobující pitnou vodou z individuálního zdroje veřejné objekty (školy, zdravotnická zařízení, zařízení stravovacích služeb) a veřejné studny pokud jejich provoz není se sezónním provozem. Pro tyto provozovatele platí povinnost zpracovat Rizika(viz vzor Provozní řád Jednoduchého vodovodu) a termín předložení 1.11.2025.*